[image: image1.png]INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N







Załącznik nr 1.1 do SWZ

Znak sprawy: A-2401-51/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Dostawa rejestratorów temperatury i wilgotności w glebie – 15 szt.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lp.
	Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Rejestratory temperatury i wilgotności 

w glebie
	
	
	
	15
	sztuka
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH*

	Dostawa rejestratorów temperatury i wilgotności w glebie – 15 szt.

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca)

	1. 
	Dostawa autonomicznych rejestratorów danych (dataloggerów) przeznaczonych do długoterminowego monitoringu temperatury powietrza, temperatury gleby oraz wilgotności gleby w warunkach terenowych. Urządzenia będą długoterminowo montowane w glebie w badaniach polowych.
	Warunek konieczny
	

	2. 
	Umożliwienie jednoczesnego pomiaru:

- temperatury gleby,

- wilgotności gleby, 

- temperatury powietrza,

- pracować autonomicznie przez długi okres bez konieczności częstej obsługi - zasilanie bateryjne,

- zapis danych w pamięci wewnętrznej,

- umożliwienie odczytu danych za pomocą interfejsu komputerowego.
	Warunek konieczny
	

	3. 
	Wymagania techniczne (minimalne):

· Rozmiar – wysokość max 30 cm

· Zakres pomiaru temperatury: co najmniej od -20°C do +30°C

· Dokładność pomiaru temperatury: nie gorsza niż ±0,5°C

· Pamięć danych: minimum 100 000 zapisów

· Rejestracja danych w interwałach pomiarowych, co 30 minut lub częściej

· Interfejs komunikacyjny: możliwość odczytu danych i konfiguracji poprzez komputer (np. USB z wykorzystaniem adaptera)

· Oprogramowanie do konfiguracji i odczytu danych

· Konstrukcja i obudowa: odporna na warunki atmosferyczne, przystosowana do pracy w terenie 
	Warunek konieczny


	

	4. 
	Zapewnienie oprogramowania niezbędnego do pracy urządzenia
	Warunek konieczny
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia) na minimum 24 miesiące liczone od dnia dostawy.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 1.2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-51/2026
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia
Część 2: Dostawa baterii/akumulatora współpracującego z analizatorem gazów GASMET Terra 5000 - 1 szt.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lp.
	Opis i minimalne parametry/wymagania zamawianego produktu
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT

%
	Wartość brutto

	
	
	Nazwa i opis zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	
	
	
	
	
	

	1
	Bateria/akumulator 
współpracujący z analizatorem gazów GASMET Terra 5000 
	
	
	
	1
	sztuka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	Łącznie wartość netto:
	
	Łącznie wartość brutto:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w kolumnie 2 zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 12 miesięcy liczonych od dnia dostawy.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Załącznik nr 3 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
znak sprawy: A-2401-51/2026




Zamawiający:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4, 

20–290 Lublin
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2026 r. poz. 793) zwanej ustawą Pzp 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części”, oświadczam, co następuje:
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7  ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)
* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………..……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp) 
 FORMCHECKBOX 
* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………… (dotyczy wyłącznie podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

