Załącznik nr 2

OPIS OFEROWANEJ USŁUGI

| Wykonanie i dostarczenie analizy metagenomicznej 13 próbek DNA dostarczonych przez Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane – wypełnia Wykonawca |
| Amplifikacja i sekwencjonowanie amplikonów obejmujących fragment V3-V4 (lub V4) genu 16S rRNA w 13 próbkach DNA środowiskowego umożliwiającego identyfikację składu społeczności mikroorganizmów z uwzględnieniem zarówno Bacteria jak i Archaea oraz sekwencjonowanie pełnego metagenomu w 12 próbkach DNA środowiskowego, które zostaną dostarczone Wykonawcy na koszt Zamawiającego. Szczegóły analizy: 1. Sekwencjonowanie genu 16S rRNA musi zostać przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia HiSec w technologii Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po min. 150 zasad. Wymagana ilość danych – co najmniej 100 tys. odczytów na próbkę. Sekwencjonowanie pełnych metagenomów musi zostać wykonane z wykorzystaniem urządzenia HiSec w technologii Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po min. 150 zasad. Wymagana ilość danych – co najmniej 7,5 mln zasad. 2. Amplikony muszą zostać przygotowane na próbkach DNA środowiskowego wyizolowanego przez zamawiającego. Cena musi uwzględniać przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania. 3. Wyniki sekwencjonowania genu 16S rRNA powinny zostać poddane wstępnej analizie bioinformatycznej uwzgledniającej demultipleksowanie próbek, usuwanie sekwencji adaptorowych i klastrowanie. 4. W przypadku sekwencjonowania genu 16S rRNA wyniki powinny zostać dostarczone w postaci surowych plików zawierających dane (.fastq oraz dane pośrednie) a także raportów zawierających informacje na temat jakości uzyskanych danych i składu społeczności mikroorganizmów (w formacie .html, .xls oraz .pdf) na nośniku elektronicznym dostarczonym przesyłką kurierską lub umieszczonych na stronie internetowej zapewniając dostęp wyłącznie dla Zamawiającego. 5. W przypadku wyników sekwencjonowania pełnych metagenomów wyniki powinny zostać dostarczone w postaci surowych plików zawierających dane (.fastq oraz dane pośrednie) pozwalających na ich dalszą obróbkę bioinformatyczną na nośniku elektronicznym dostarczonym przesyłką kurierską lub umieszczonych na stronie internetowej zapewniając dostęp wyłącznie dla Zamawiającego. 6. Do wyników należy dołączyć raport dotyczących prób negatywnych. Gwarancja na przechowywanie próbek – min. 36 miesięcy |  |

………………………………………                                                         ………………………………………………

(miejscowość i data)                                             (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późń. zm), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 249, 1268 z późn. zm.), na:

Wykonanie i dostarczenie analizy metagenomicznej 13 próbek DNA dostarczonych przez Zamawiającego, znak A-2401-55/19

składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto …………….- słownie: .....................................................................................................

Cena brutto - …………- słownie:.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

w tym kwota podatku VAT …………………………………………………………………………

(słownie....................................................................................................)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowana przez nas usługa spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Wyniki analiz badanych próbek, dostarczonych przez Zamawiającego, przechowamy przez 36 miesięcy.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu usługi i jej odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 2 miesięcy od dnia otrzymania próbek od Zamawiającego.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 5 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015. poz. 2164 z późń. zm.), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620). na: wykonanie i dostarczenie analizy metagenomicznej 13 próbek DNA dostarczonej przez Zamawiającego, usługa finansowana z projektu MINIATURA 2 – 2018/02/X/NZ2/01800 znak A-2401-55/19

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/