A-2401-15/2019

Lublin, 20 kwietnia 2020 roku

Dotyczy: Wykonania analizy metagenomicznej 53 próbek DNA i dostarczenie jej wyników

do Zamawiającego

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający prześlę wszystkie próbki w jednej transzy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyśle wszystkie próbki w jednej transzy.

Pytanie nr 2:

Jakie będzie stężenie DNA wysyłane przez Zamawiającego do przygotowania bibliotek?

Odpowiedź:

Wymagane przygotowanie bibliotek z materiału genetycznego o niskiej koncentracji. Stężenia DNA będą zróżnicowane. Wymagane jest podjęcie prób stworzenia bibliotek niezależnie od wyjściowego stężenia DNA. W przypadku negatywnego wyniku pierwszej próby uzyskania biblioteki wymagane jest powtórzenie procesu, z uwzględnieniem zmian w metodyce zwiększających szanse na uzyskanie produktów amplifikacji z prób o niskim stężeniu DNA (powtórzenie procesu powinno nastąpić z wykorzystaniem już dostarczonego przez Zamawiającego materiału próbkowego).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zaakceptuje tryb sekwencjonowania 2 x 300 bp?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje tryb sekwencjonowania 2 x 300 bp.

Pytanie nr 4

Co Zamawiający rozumie w stwierdzeniu w ptk. 8 opisu przedmiotu zamówienia „Do wyników należy dołączyć raport dotyczący prób negatywnych.". Czy to oznacza, że Zamawiający wymaga, aby próby, z których uzyskano niskiej lub bardzo niskiej jakości amplikony zostały zsekwencjonowane?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający ma na myśli udostępnienie informacji na temat tego jakie kontrole negatywne były wykonywane w laboratorium wykonawcy w seriach badań zawierających próbki Zamawiającego.

Pytanie nr 5:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, co rozumie poprzez raport dotyczący prób negatywnych. O jaki raport chodzi? Co taki raport powinien zawierać?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli udostępnienie informacji na temat tego jakie kontrole negatywne były wykonywane w laboratorium wykonawcy w seriach badań zawierających próbki Zamawiającego. Raport powinien zawierać informacje na temat rodzaju i ilości przeprowadzonych prób negatywnych.